## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
発生材処理
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
内装工事
1
式
計
発生材処理 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
内装工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築
1
式
計
発生材処理 科目別内訳
発生材処理
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 総合調整
1
式
計
換気設備 | ダクト設備
1
式
換気設備 | 総合調整
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
内装工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築 | 内部
1
式
計
発生材処理 中科目別内訳
発生材処理
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-122 | 冷房能力22.4kW
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱ | 暖房能力25.0kW | 1
ｺﾝ 室外機 |  |  | 台
ACP-122-1 | 冷房能力11.2kW
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱ | 暖房能力12.5kW | 2
ｺﾝ 室内機 | 天井ｶｾｯﾄ形4方向吹出 |  | 台
AHU-011 | 10600m3/h
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
AHU-012 | 10600m3/h
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
AHU-021 | 5000m3/h
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
AHU-022 | 6300m3/h
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
AHU-072 | 4100m3/h
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
AHU-081 | 7200m3/h
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
AHU-082 | 5500m3/h
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
AHU-091 | 7500m3/h
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
AHU-092 | 5100m3/h
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
AHU-101 | 6000m3/h
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
AHU-102 | 5100m3/h
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
AHU-111 | 7300m3/h
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
AHU-112 | 3600m3/h
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AHU-113 | 3000m3/h
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
AHU-121 | 8900m3/h
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
HEX-121 | 1000m3/h
全熱交換ﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
HEX-141 | 1000m3/h
全熱交換ﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
搬入費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 187
(ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 56
(ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
(基準単価) |  |  | ｍ
消音エルボ
1
式
保温
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・配管用 | ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 224
改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 80
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 64
改修 |  |  | ｍ
二方弁装置
15
組
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
20
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 65A
4
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 150A
2
個
保温
1
式
塗装
1
式
配管分岐・閉塞
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板 | 0.5mm(～450mm)
ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ |  | 22
(ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
共板 | 0.6mm(451～750mm)
ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ |  | 2
(ｼｰﾙ有) |  |  | ㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
24
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
デジタル式コント
ローラー |  | 15
台
室内用温度センサ
14
個
室内用湿度セン
サ |  | 15
個
電動2方弁
15
個
DC24V電源
15
個
絶縁トランス
15
個
エンジニアリング
費 |  | 1
式
自動制御盤
15
面
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
580
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
95
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル
1
式
撤去費
1
式
計
建築工事 細目別内訳
内装工事 |  | 建築 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 養生等
1
式
発生材運搬
1
式
発生材積込
1
式
計
発生材処理 細目別内訳 | [5 empty] | 14
発生材処理 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分
1
式
スクラップ | ヘビーH1
25
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員
1
式
計